ZAKRES ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM SIECI TELEINFORMATYCZNEJ

W PRZYCHODNI MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO „GÓRNA” w ŁODZI

PRZY ul. CIESZKOWSKIEGO 6

Materiały:

- Kabel UTP Kat. 6                                          800,0 mb.

- Koryta elektroinstalacyjne                                   1 szt.

- Gniazda komputerowe 6 Kat. potrójne                4 szt.

- Patch panel Kat. 6E                                            1 szt.

Robocizna:

- Układanie listew.

- Rozprowadzenie okablowania.

- Montaż i rozszycie gniazd.

- Rozszycie patchpaneli.

- Pomiary.