
Numer sprawy ZP/3/2020
ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ
               (Załącznik nr 1 do umowy nr ……...)
Formularz warunków technicznych

………………………………..

     (pieczęć Wykonawcy)
	Typ model 
	
	

	Producent
	
	

	Kraj pochodzenia
	
	

	Rok produkcji
	
	

	I. Opis  aparatu do masażu uciskowego   1 kpl.
	

	Miejsce dostawy: Felińskiego 7
	

	Lp.
	Parametry techniczno-eksploatacyjne
	Wartość wymagana 
	Dodatkowe parametry techniczne
/Punktacja
	Parametr oferowany
(wypełnia Wykonawca)*
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1.
	3 wyświetlacze diodowe
	Tak
	-
	
	

	2.
	Liczba kanałów 6
	Tak
	-
	
	

	3.
	Zakres ciśnienia 20 -160 mmHg
	Tak
	-
	
	

	4.
	Gradient 0, 10, 20, 30%
	Tak
	-
	
	

	5.
	Minimum 8 gotowych programów zabiegowych
	Do wyboru (podać)
	Tak  - 5 pkt

Nie  -0 pkt
	
	

	6.
	W zestawie: 1 x mankiety 6-komorowy na nogę, 1 x mankiet 6- komorowy na rękę, 1 x spodnie 12-komorowe 
	Tak
	-
	
	

	7.
	Waga  Maks. 7,5 kg
	Tak
	-
	
	

	8.
	Czas trwania terapii do 99 minut 
	Tak
	-
	
	

	9.
	Złącze umożliwiające łatwą i szybką wymianę aplikatorów
	Tak
	-
	
	

	10.
	Regulacja prędkości nadmuchiwania aplikatora
	Tak
	-
	
	


	Typ model 
	
	

	Producent
	
	

	Kraj pochodzenia
	
	

	Rok produkcji
	
	

	II. Opis aparatu do terapii falami uderzeniowymi  1 szt.
	

	Miejsce dostawy: Felińskiego 7
	

	Lp.
	Parametry techniczno-eksploatacyjne
	Wartość wymagana 
	Dodatkowe parametry techniczne
/Punktacja
	Parametr oferowany
(wypełnia Wykonawca)*
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1.
	Aparat do terapii radialną falą uderzeniową
	Tak
	-
	
	

	2.
	Kolorowy ekran dotykowy 5,7 ”   
	Tak
	-
	
	

	3.
	Ciśnienie aplikacji 1,5 – 5 barów
	Tak
	-
	
	

	4.
	Częstotliwość uderzeń 1–20 Hz
	Tak
	-
	
	

	5.
	Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu 
	Do wyboru (podać)
	Tak  - 5 pkt

Nie  -0 pkt
	
	

	6.
	Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych
	Tak
	-
	
	

	7.
	Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim
	Tak
	-
	
	

	8.
	Tryb pracy: tryb pojedynczych uderzeń, tryb ciągły, gradient intensywności
	Tak
	-
	
	

	9.
	Kompresor powietrzny, samoobsługowy
	Tak
	-
	
	

	10.
	Płynna regulacja parametrów w trakcie trwania zabiegu
	Tak
	-
	
	

	11.
	Waga gotowego do pracy aplikatora z kablem połączeniowym  1 kg   
	Tak
	-
	
	

	12.
	W zestawie następujące przekaźniki fali uderzeniowej: wielowiązkowy 15 mm, wielowiązkowy 9 mm, koncentrujący 15 mm
	Tak
	-
	
	

	13.
	Waga urządzenia 7 kg  
	Tak
	-
	
	

	Typ model 
	
	

	Producent
	
	

	Kraj pochodzenia
	
	

	Rok produkcji
	
	

	III. Opis aparatu do elektroterapii z ultradźwiękami 1 szt.
	

	Miejsce dostawy: Felińskiego 7
	

	Lp.
	Parametry techniczno-eksploatacyjne
	Wartość wymagana 
	Dodatkowe parametry techniczne
Punktacja
	Parametr oferowany
(wypełnia Wykonawca)*
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1.
	Aparat trzykanałowy - 2 niezależne kanały elektroterapii, 1 kanał ultradźwięków 
	Tak
	-
	
	

	2.
	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3 cala ułatwiający sterowanie aparatem
	Tak
	-
	
	

	3.
	Parametry elektroterapii:
	Tak
	-
	
	

	4.
	Możliwość pracy 2 kanałów niezależnie na różnych parametrach prądów
	Do wyboru (podać)
	Tak  - 5 pkt

Nie  -0 pkt
	
	

	5.
	Dostępne prądy: Galwaniczny, Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO), Träberta, Faradaya, NPHV, Sekwencje, Neofaradyczny, Rosyjska stymulacja – prąd Kotza, Impulsy trapezoidalne, Impulsy stymulujące, Impulsy prostokątne, Impulsy trójkątne, Impulsy eksponencjalne, Impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym, Impulsy łączone, Impulsy Przerywane, TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty), 2-polowa interferencja, 4-polowa interferencja, Izoplanarne pole wektorowe, Fale o średniej częstotliwości, Stymulacja spastyczna – metoda Hufschmidta, Stymulacja spastyczna – metoda Jantscha, HVT, Impulsy IG, Modulowany prąd impulsowy, Prąd VMS, EPIR, Prąd Leduca, Fale H, Mikroprądy, Elektrodiagnostyka
	Do wyboru (podać)
	Tak  - 5 pkt

Nie  -0 pkt
	
	

	6.
	Programowalne sekwencje (zestawy) prądów 
	Tak
	-
	
	

	7.
	Parametry ultradźwięków:
	Tak
	-
	
	

	
	Jeden kanał do terapii ultradźwiękowej
	
	
	
	

	8.
	Wieloczęstotliwościowa (1MHz i 3MHz) i wodoodporna głowica ultradźwiękowa 5cm2
	Tak
	-
	
	

	9.
	Podgrzewane głowice ultradźwiękowe
	Tak
	-
	
	

	10
	Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch głowic do aparatu
	Tak
	-
	
	

	11
	Wizualna kontrola kontaktu głowicy ze skórą pacjenta
	Tak
	-
	
	

	12
	Praca ciągła i impulsowa (10-150Hz)
	Tak
	-
	
	

	13
	Możliwość ustawienia automatycznego przełączania częstotliwości przez aparat (1MHz i 3MHz)
	Tak
	-
	
	

	14
	Współczynnik wypełnienia 5-95 %
	Tak
	-
	
	

	15
	Natężenie od 0,1 do 3W/cm2 przy pracy impulsowej i do 2W/cm2 przy pracy ciągłej
	Tak
	-
	
	

	16
	Głowica ultradźwiękowa montowaną na ciele pacjenta za pomocą pasów, umożliwiającą prowadzenie terapii bez obecności terapeuty
	Tak
	-
	
	

	17
	Powierzchnia zabiegowa 12 cm2
	Tak
	-
	
	

	18
	Częstotliwość nośna:  1MHz, 3MHz, zmienne (auto 1/3 MHz)
	Tak
	-
	
	

	19
	Tryb aplikacji: rotacyjny
	Tak
	-
	
	

	
	Głowica kompatybilna z BTL-4000 Smart/Premium
	Tak
	-
	
	

	20
	Uchwyt do głowicy montowany do aparatu


	Tak
	-
	
	

	21
	Wizualna identyfikacja aktywnych akcesoriów.
	Tak
	-
	
	

	22
	Wyposażenie do zabiegów elektroterapii: 2 przewody do elektrod, 4 elektrody 70x50 mm, woreczki na elektrody 70x50mm, pasy do mocowania elektrod, głowica ultradźwiękowa 5cm2 1/3 MHz, głowica bezobsługowa 12cm2, żel 300ml, kabel sieciowy wraz z zasilaczem.
	Tak
	-
	
	

	Typ model 
	
	

	Producent
	
	

	Kraj pochodzenia
	
	

	Rok produkcji
	
	

	IV. Opis okularów ochronnych do laseroterapii  szt. 2
	

	Miejsce dostawy: Felińskiego 7 
	

	Lp.
	Parametry techniczno-eksploatacyjne
	Wartość wymagana 
	Dodatkowe parametry techniczne
/Punktacja
	Parametr oferowany
(wypełnia Wykonawca)*
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1.
	Ochrona przed światłem lasera w zakresie: 
DIR 630-730 nm LB4

DIR 770-1070 nm LB4
	  Tak
	-
	
	

	Typ model 
	
	

	Producent
	
	

	Kraj pochodzenia
	
	

	Rok produkcji
	
	

	V. Opis lampy do światłoterapii   1 szt.
	

	Miejsce dostawy: Felińskiego 7
	

	Lp.
	Parametry techniczno-eksploatacyjne
	Wartość wymagana 
	Dodatkowe parametry techniczne
/Punktacja
	Parametr oferowany
(wypełnia Wykonawca)*
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1.
	Lampa typu sollux  do naświetlania promieniami podczerwonymi w zakresie IR-A oraz IR-B
	Tak
	-
	
	

	2.
	Zadane promieniowanie uzyskać można poprzez zastosowanie odpowiedniego filtra 
	Tak
	-
	
	

	3.
	Lampa wyposażona w statyw z podstawą wyposażoną w kółka z hamulcami
	Tak
	-
	
	

	4.
	Lampa wyposażona w siatkę zabezpieczająca filtry w przypadku uszkodzenia
	Tak
	-
	
	

	5.
	Lampa wyposażona w zegar zabiegowy w zakresie ustawień 1-30 minut
	Tak
	-
	
	

	6.
	Maksymalna moc żarówki 375W
	Tak
	-
	
	

	7.
	Zasilanie sieciowe 230 V ±10 %, 50/60 Hz
	Tak
	-
	
	

	8.
	Pobór mocy max. 450W
	Tak
	-
	
	

	9.
	Wysokość lampy  na statywie min. 1,2m, maks 1,9m
	Tak
	-
	
	

	10.
	Wymiary podstawy zapewniające stabilność lampy min. 0,5  x  0,6m
	Tak
	-
	
	

	11.
	Lampa wyposażona w filtr niebieski , filtr czerwony , okulary ochronne dla terapeuty i pacjenta
	Tak
	-
	
	

	Typ model 
	
	

	Producent
	
	

	Kraj pochodzenia
	
	

	Rok produkcji
	
	

	VI. Opis osprzętu do kabiny UGUL  kpl. 1
	

	Miejsce dostawy: Felińskiego 7
	

	Lp.
	Parametry techniczno-eksploatacyjne
	Wartość wymagana 
	Dodatkowe parametry techniczne
/Punktacja
	Parametr oferowany
(wypełnia Wykonawca)*
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1.
	Linka dł. 1600 mm  8 szt.
	Tak
	-
	
	

	2.
	Linka dł. 960 mm    6 szt.
	Tak
	-
	
	

	3.
	Linka dł. 2450 mm  1szt.
	Tak
	-
	
	

	4.
	Linka dł. 5720 mm  1szt.
	Tak
	-
	
	

	5.
	Linka dł. 3750 mm  3szt.
	Tak
	-
	
	

	6.
	Podwieszka przedr. i podudzi 420x100  4 szt.
	Tak
	-
	
	

	7.
	Podwieszka ud i ramion 540x135 4 szt.
	Tak
	-
	
	

	8.
	Podwieszka pod miednicę 830x230  2 szt.
	Tak
	-
	
	

	9.
	Podwieszka klatki piersiowej 820x300  1 szt.
	Tak
	-
	
	

	10.
	Podwieszka pod głowę 150x530  1 szt.
	Tak
	-
	
	

	11
	Podwieszka stóp 75x610 4 szt.
	Tak
	-
	
	

	12
	Podwieszka dwustawowa (Pelota 160x80 pas 40x135) 4 szt.
	Tak
	-
	
	

	13
	Pas do wyciągu za miednicę 1330x170  1 szt.
	Tak
	-
	
	

	14
	Kamaszek 135x170  1 szt.
	Tak
	-
	
	

	15
	Ciężarek miękki 0,5 kg 2 szt. 
	Tak
	-
	
	

	16
	Ciężarek miękki 1,0 kg 2 szt.
	Tak
	-
	
	

	17.
	Ciężarek miękki 1,5 kg  2 szt.
	Tak
	-
	
	

	18
	Ciężarek miękki 2,0 kg 2 szt.
	Tak
	-
	
	

	19
	Ciężarek miękki 2,5 kg 2 szt.
	Tak
	-
	
	

	20
	Ciężarek miękki 3,0 kg 1szt.
	Tak
	-
	
	

	21
	Esik 30 szt.
	Tak
	-
	
	

	Typ model 
	
	

	Producent
	
	

	Kraj pochodzenia
	
	

	Rok produkcji
	
	

	VII. Opis tablicy do ćwiczeń manualnych dłoni szt. 1
	

	Miejsce dostawy: Felińskiego 7 
	

	Lp.
	Parametry techniczno-eksploatacyjne
	Wartość wymagana 
	Dodatkowe parametry techniczne
/Punktacja
	Parametr oferowany
(wypełnia Wykonawca)*
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1.
	Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem wyposażona jest w przyrządy do ćwiczeń dłoni oraz nadgarstka
	Tak
	-
	
	

	2.
	Przeznaczona jest dla dzieci i dla dorosłych.
	Tak
	-
	
	

	3.
	Tablica umocowana jest na obrotowym blacie o wymiarach minimum długość 102 cm x szerokość 50 cm.
	Tak/podać
	-
	
	

	4.
	Wysokość blatu tablicy regulowana jest od 57cm do 86 cm ±5%
	Tak/podać
	-
	
	

	5.
	Na każdym z przyrządów umocowane są obciążniki o wadze minimum 20 dkg
	Tak
	-
	
	

	6.
	Wyposażenie tablicy  zamontowane na blacie:

-wałek drewniany

-klapka dłoni służy do ćwiczeń oporowych

-uchwyt

-spirala pionowa

-koło drewniane

-korytko drewniane służy   do stabilizacji przedramienia przy ćwiczeniach z kołem

-siatka rehabilitacyjna Thera-Band, komplet minimum 6 siatek o różnych oporach w obręczach napinających. 


	Tak/podać
	-
	
	

	Typ model 
	
	

	Producent
	
	

	Kraj pochodzenia
	
	

	Rok produkcji
	
	

	VIII. Opis taboretu na kółkach  szt.2
	

	Miejsce dostawy:  Felińskiego 7
	

	Lp.
	Parametry techniczno-eksploatacyjne
	Wartość wymagana 
	Dodatkowe parametry techniczne
/Punktacja
	Parametr oferowany
(wypełnia Wykonawca)*
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1.
	Taboret na chromowanej pięcioramiennej podstawie na kółkach 
	Tak
	-
	
	

	2.
	Regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej
	Tak
	-
	
	

	3.
	Zakres regulacji wysokości 60-90cm ±5%
	Tak/podać
	-
	
	

	4.
	Siedzisko tapicerowane skajem 
	Tak
	-
	
	

	5.
	Grubość  siedziska minimum 9cm
	Tak/podać
	-
	
	

	6.
	Średnica siedziska minimum 38cm
	Tak/podać
	-
	
	

	7.
	Średnica podstawy minimum 59cm
	Tak/podać
	-
	
	

	Typ model 
	
	

	Producent
	
	

	Kraj pochodzenia
	
	

	Rok produkcji
	
	

	IX. Opis kuli z sandałami „Suszka” 1 szt.
	

	Miejsce dostawy: Felińskiego 7
	

	Lp.
	Parametry techniczno-eksploatacyjne
	Wartość wymagana 
	Dodatkowe parametry techniczne
/Punktacja
	Parametr oferowany
(wypełnia Wykonawca)*
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1.
	Przyrząd  wycinek kuli z sandałami o średnicy minimum 35 cm
	Tak/podać
	-
	
	

	2.
	Rozmiar sandała do wyboru : 23; 25,5; 29; 32 cm)
	Tak/podać
	-
	
	

	Typ model 
	
	

	Producent
	
	

	Kraj pochodzenia
	
	

	Rok produkcji
	
	

	X. Opis roweru treningowego 1 szt.
	

	Miejsce dostawy: Felińskiego 7
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1.
	Rower treningowy pionowy
	Tak
	-
	
	

	2.
	System napędu: pas klinowy
	Do wyboru (podać)
	Tak  - 5 pkt

Nie  -0 pkt
	
	

	3.
	Zakres regulacji mocy: 20-400 Watt (co 5 Watt)
	Do wyboru (podać)
	Tak  - 5 pkt

Nie  -0 pkt
	
	

	4.
	Stopnie regulacji mocy: 41
	Tak
	-
	
	

	5.
	Waga koła zamachowego: 8 kg
	Tak
	-
	
	

	6.
	Łożyska kulkowe
	Tak
	-
	
	

	7.
	Regulowana kierownica
	Tak
	-
	
	

	8.
	Rolki transportowe
	Tak
	-
	
	

	9.
	Siodło: SDS regulowane w poziomie
	Tak
	-
	
	

	10.
	System hamowania: elektromagnetyczny
	Tak
	-
	
	

	11.
	Max.waga użytkownika: 150 kg
	Tak
	-
	
	

	12.
	Wyświetlane funkcje: Dystans, Czas, Prędkość, RPM, Ilość kalorii, Moc Watt
	Tak
	-
	
	

	13
	Wyświetlacz: Hi Tech Blue Backlight
	Tak
	-
	
	

	14
	Programy treningowe: 15
	Tak
	-
	
	

	15
	Programy HRC sterowane tętnem: 3
	Tak
	-
	
	

	16
	Gniazdo USB - ładowanie
	Tak
	-
	
	

	17
	Podstawka na tablet
	Tak
	-
	
	

	18
	Waga: 39 kg
	Tak
	-
	
	

	19
	Zasilanie: 230V, 50 Hz
	Tak
	-
	
	

	20.
	Wymiary: 102 x 55 x 125 cm
	Tak
	-
	
	

	Typ model 
	
	

	Producent
	
	

	Kraj pochodzenia
	
	

	Rok produkcji
	
	

	XI. Opis bieżni treningowej  1  szt.
	

	Miejsce dostawy: Felińskiego 7
	

	Lp.
	Parametry techniczno-eksploatacyjne
	Wartość wymagana 
	Dodatkowe parametry techniczne
/Punktacja
	Parametr oferowany
(wypełnia Wykonawca)*
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1.
	Funkcje komputera: 
- Wyświetlane funkcje: Nachylenie, Czas, Dystans, Prędkość

- Ilość spalonych kalorii

- Puls
	Tak
	-
	
	

	2.
	Automatyczne programy treningowe: 7
	Tak
	-
	
	

	3.
	Program manualny: 1
	Tak
	-
	
	

	4.
	Programy kontroli rytmu serca HRC: 1
	Tak
	-
	
	

	5.
	Wyświetlacz: LCD 7" ±5%
	Tak/podać
	-
	
	

	6.
	Wybór prędkości bezpośrednich: 6 klawiszy
	Tak
	-
	
	

	7.
	Wybór kątów nachylenia bezpośrednich: 6 klawiszy
	Tak
	-
	
	

	8.
	Pomiar pulsu poprzez sensory dotykowe
	Tak
	-
	
	

	9.
	Moc silnika max: 4,5 HP
	Tak
	-
	
	

	10.
	Moc silnika ciągła: 1,9 kW (2,5 HP)
	Tak
	-
	
	

	11.
	Prędkość: 1-22 km/h regulowana co 0,1 km/h
	Tak
	-
	
	

	12.
	Nachylenie: 0-15 % regulowane co 1 %
	Tak
	-
	
	

	13.
	Sensory dotykowe: 2
	Tak
	-
	
	

	14.
	Wymiary pasa: 155 x 52 cm ±5%
	Tak
	-
	
	

	15.
	Rolki transportowe
	Tak
	-
	
	

	16.
	Zasilanie: 230 V , 50 Hz
	Tak
	-
	
	

	17.
	Max. waga użytkownika: 150 kg
	Tak
	-
	
	

	18.
	Wymiary po rozłożeniu: 192 x 84 x 145 cm (Dł. x Szer. x Wys.) ±5%
	Tak
	-
	
	

	19.
	Wymiary po złożeniu: 142 x 84 x 155 cm ±5%
	Tak
	-
	
	

	XI. Wszystkie sprzęty mają mieć zapewnione

	Lp.
	Parametry techniczno-eksploatacyjne
	Wartość wymagana 
	Dodatkowe parametry techniczne
/Punktacja
	Parametr oferowany
(wypełnia Wykonawca)*

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski 
	Tak
	-
	

	2.
	Okres gwarancji  obejmuje bezpłatne przeglądy wg wskazań producenta nie rzadziej niż 1 w roku w tym ostatni przegląd przed zakończeniem okresu gwarancji
	Tak
	-
	

	3.
	Okres gwarancji:

36 miesięcy 10 pkt.

24 miesięcy 0 pkt.  (minimalny)
	Do wyboru (podać)
	Tak  - 10 pkt

Nie  -0 pkt
	

	4.
	Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na ternie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa , jak atesty,  deklaracje zgodności , wpis do rejestru wyrobów medycznych
	Tak
	-
	

	5.
	Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim 
	Tak
	-
	

	6.
	Gwarancja obowiązująca całe urządzenie ze wszystkimi podzespołami
	Tak
	-
	

	7.
	Gwarancja liczona od oddania aparatu do eksploatacji
	Tak
	-
	

	8.
	Paszport techniczny- wypełniony
	Tak
	-
	

	9.
	Dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie 
	Tak
	-
	

	10.
	Świadectwo legalizacji w przypadku urządzeń tego wymagających
	Tak
	-
	

	11.
	Urządzenia nowe, nieużywane
	Tak
	-
	

	12.
	Szkolenie z zakresu obsługi personelu wskazanego przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu
	Tak
	-
	

	13.
	Wykonawca w każdym z miejsc wykona i umocuje w miejscu widocznym tablice informacyjną o finansowaniu zadania ze środków budżetu obywatelskiego/budżetu Miasta Łodzi zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie Urzędu Miasta Łodzi.
	Tak
	
	


Uwaga:
Nie spełnienie któregokolwiek parametru techniczno eksploatacyjnego za wyjątkiem pozycji podlegających ocenie jako Dodatkowe parametry techniczne  spowoduje odrzuceniem oferty (art.89. ust.1 pkt. 2 uPzp).
Łódź  dn ………………….


.                                     





       (podpis przedstawiciela Wykonawcy)
* Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku niewypełnienia pozycji określonych w kolumnie 5 Zamawiający uzna, że Wykonawca proponuje wymagania minimalne. Wypełnienie kolumny 5 poprzez udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.
